## Лист1
№вар. | 9
Длина трубопровода | 10000 |  | w= | 1.0166
длина первого участка | 3500 |  | re1 | 58946.2752
длина второго участка | 1700
длина третьего участка | 2500
длина 4-ого участка | 2300
Диаметр тр-да,Dвн, м | 0.27 | 250 | Re1 | 25000 | 1250000 | re2
Массовый расход нефти, т/ч | 180 | 0.058207 |  | Переходная зона
Отбор на 1 участке т/ч | 20 | 0.0064675 | λ | 0.021839
Отбор на 2 участке т/ч | 50 | 0.016169
Отбор на 3 участке т/ч | 100 | 0.032337
Плотность нефти ρ, кг/м³ | 859 |  | ∆P1 | 125664.6994
Коэфф. динамической вязкости μ, Па*с | 0.004 | 4.6566e-06
начальное давление | 1600000 | Для определения потерь давления на втором участке вначале рассчитывают скорость потока нефти
Абс коэф шероховатости | 0.1
|  | w2= | 0.90366
|  | re2= | 52396.6891
|  | λ | 0.022329
Потери давления на втором участке
49308.9714
Зона Блазиуса
|  | w3= | 0.62127
|  | re3= | 36022.7237
|  | λ | 0.024057
Потери давления на третьем участке
36926.7394
Зона блазиуса
|  | w4= | 0.056479
|  | re3= | 3274.7931
|  | λ | 0.041825
Потери давления на 4-ом участке
488.1369
|  | ΔР=∑Рi МПа |  | 212388.5471 | 0.21239 | Мпа
Вывод: Потери давления составили 0,212 МПА на всем участке